国家计量技术法规

《电感计量器具检定系统表》

编 写 说 明

JJG 2076—1990修订工作组

编写说明

- 任务来源

根据《市场监管总局办公厅关于追加<计量器具型式评价通用规范>等102项国家计量技术规范制修订项目立项的通知》（市监计量函[2021]237号）要求，作为归口单位，全国电磁计量技术委员会成立了《电感计量器具检定系统表》起草工作组，技术规范的修订起草由中国计量科学研究院负责，要求在2022年十二月底前完成报批。该技术规范修订后将分别代替《JJG 2076-1990》。

- 采纳国际建议说明

本检定系统表编制过程中未涉及到国际建议，没有国际建议采纳情况。

- 编写说明

3.1 起草单位和工作组成员

本检定系统表修订工作由中国计量科学研究院负责，主要起草工作组成员：杨雁，王维，陆青，陈妍。

  - 编写工作过程

——2021年04月，中国计量科学研究院召开《电感计量器具检定系统表》（以下或简称“检定系统表”）修订项目启动会暨起草工作组首次会议，会议对项目初稿材料进行了研讨，明确了工作计划、任务分工以及进度要求。

——2021年05月，“检定系统表”起草工作组根据启动会讨论意见修改完善初稿材料，起草工作组召开了第二次工作会议，讨论并完成征求意见材料（征求意见稿、编制说明等）的编制工作，并上报全国电磁计量技术委员会进入意见征求环节。

——2021年6月，征求意见单位25家，其中15家单位反馈的共计70条修订意见的汇总处理，未采纳意见9条，采纳或部分采纳意见共计61条。

——2021年9月，起草工作组召开了第三次工作会议暨预审稿集中编制会，对征求意见稿反馈意见初步处理意见进行研讨，经修改完善后形成预审稿。

——2021年10月，完成预审材料（预审稿、编制说明、会议纪要及技术指导专家意见书等）的编制工作，并上报全国电磁计量技术委员会进入审查工作环节。

——2021年12月，全国电磁计量技术委员会组织专家召开预审会，对“电感计量器具检定系统表”预审稿进行审查，起草工作组根据预审会审查意见进行修改完善，形成最终的报审材料，并上报全国电磁计量技术委员会进入下一步审查环节。

  - 编写原则

本检定系统表是对《JJG 2076-1990电感计量器具检定系统表》进行的修订。本检定系统表依据《JJF 1104—2003国家计量检定系统表编写规则》的编写要求，结合《JJF 1001—2011 通用计量术语及定义》，《JJF 1059.1—2012 测量不确定度评定与表示》及《JJG 726-2017标准电感器检定规程》的相关要求进行编制，并与相关标准协调统一。

  - 编写目的

现行的JJG 2076-1990电感计量器具检定系统表已实施三十多年，随着更高准确度等级和更宽频率范围的标准电感器和阻抗电桥不断涌现在国内外市场，因此对电感值溯源量传的准确度需求也越来越高，并且频率覆盖范围也越来越宽。

随着新一代电感基准装置的更新，电感量值传递链路及体系将发生变化。此外，《JJG 726-2017 标准电感器检定规程》增加的按等别划分的标准电感器准确等级以及检定频率范围扩展等内容，也将使得现行检定系统表中的计量标准器具和工作计量器具的相关指标以及量传路径和方法发生变化。

《JJG 2076—1990》原规范中很多具体内容已发生较大变化，主要包括技术规范结构形式的编排、条款内容（包括技术指标）的表述方式、基准、工作基准及相应辅助设备的技术要求、计量标准器具和工作计量器具的技术指标及相关要求等，不确定度表述和检定系统表框图也应作相应更新。

  - 编写内容

JJG 2076修订的主要技术变化如下：

1）电感基准的量值复现方法由谐振法变更为麦克斯韦维恩电桥法，并取消了谐振电桥。

我国电感基准装置于1971年研制，1975年完成，经4年工作后于1979年通过鉴定。该装置由电感基准器（沙利文）和交流谐振电桥组成，溯源于第一代计算电容。谐振电桥法复现电感单位，易受分布参数和外界电磁干扰的影响，目前国际上已无国际同行采用该方法复现电感单位，普遍采用的是麦克斯韦维恩电桥法。

2018年，在国家质量监督检验检疫总局科技计划项目/中国计量科学研究院基本科研业务费（课题编号2016QK184/20-AKY1603）项目支持下，中国计量科学研究院研制成功我国新一代电感基准传递电桥装置以及配套高等级标准电感器；新电感基准装置利用麦克斯韦-维恩电桥法，将电感量值直接溯源至电容单位，进一步降低我国电感量值复现不确定度，并扩展电感量值溯源范围。

2）电感计量标准重新划分了准确度等级，修改了相应技术指标及相关要求。

随着科技发展和工业计量的需求，电感器的结构设计、制作工艺在日益改进，国内外制造商生产的标准电感器的量值范围和适用频率越来越宽，量值准确度也在不断提高。为了适应市场对电感量值更高的检定校准需求，中国计量科学研究院对1992 施行的JJG 726-1992标准电感器检定规程进行修订，增加了按等别划分标准电感器准确度等级，已于2017年获得国家批准，变更为JJG 726-2017。根据新划分的标准电感器准确度等级，电感计量器具检定系统表也需做相应的修订，以规范各等级电感计量器具量值溯源路径。

3）根据工作基准现行管理办法，将电感工作基准调整至计量标准器具。

4）统一不确定度表述方式，不确定度表述统一变更为k=2。

电磁技术委员会秘书处

2022/11/03